2025—2026年度空调维修保养招标书

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

2025-01

江苏太极实业新材料有限公司

空调维修保养招标书

为了便于公司管理决定对公司内空调维修保养进行招标，根据《中华人民共和国招标投标法》和我公司有关规定，决定采用邀请招标方式选择维护保养单位，欢迎有意向的单位参加投标。

一、项目概况

（1）项目名称：江苏太极实业新材料有限公司2025-2026年度空调维修、保养。

（2）项目内容：

我公司目前共有192台空调，具体清单如下：

| 序号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 开始使用日期 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的柜机空调3P | KFR-72LW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 公用办公室 |
| 2 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍304 |
| 3 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍305 |
| 4 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍306 |
| 5 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍307 |
| 6 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍309 |
| 7 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍310 |
| 8 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 食堂办公室（原宿舍313） |
| 9 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 办公楼电梯房 |
| 10 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW003GCC12 | 1 | 台 | 2008-7-11 | 宿舍413室 |
| 11 | TCL柜机空调 | KFRd-71LW/K | 1 | 台 | 2008-7-11 | 食堂小餐厅 |
| 12 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-GA5 | 1 | 台 | 2008-7-15 | 宿舍301 |
| 13 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW003GCC12 | 1 | 台 | 2009-6-1 | 宿舍415室 |
| 14 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW003GCC12 | 1 | 台 | 2009-7-16 | 宿舍414室 |
| 15 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW | 1 | 台 | 2011-1-31 | 打包休息室（原纺丝检镜室） |
| 16 | 柜机空调 | 海尔KFR-120 | 1 | 台 | 2011-8-12 | 浸胶化验室1 |
| 17 | 格力挂壁空调1.5P | KFR-35GW | 1 | 台 | 2012-8-15 | 浸胶E线中控室 |
| 18 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW/03GCC13 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍102室 |
| 19 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW/03GCC13 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍407室 |
| 20 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍206室 |
| 21 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍205室 |
| 22 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍204室 |
| 23 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍203室 |
| 24 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍202室 |
| 25 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍201室 |
| 26 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍207室 |
| 27 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍101室 |
| 28 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍302室 |
| 29 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍303室 |
| 30 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍311室 |
| 31 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2013-11-27 | 宿舍312室 |
| 32 | 格力柜机空调10P | RF28W/B-N5 | 1 | 台 | 2014-7-24 | SSP MCC控制室 |
| 33 | 海尔挂壁空调1.5P | 海尔KFR-35GW | 1 | 台 | 2014-8-31 | 浸胶统计室 |
| 34 | 美的柜式空调 | KFR-120LW/SDY-GC(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 实验室 |
| 35 | 美的挂壁空调 | KFR-26GW/DY-IA(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 工业废水排污口 |
| 36 | 美的挂壁空调 | KFR-26GW/DY-IA(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 生活废水排污口 |
| 37 | 美的柜式空调 | KFR-120LW/SDY-GC(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 食堂小餐厅东南 |
| 38 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍614室 |
| 39 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍613室 |
| 40 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍612室 |
| 41 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍611室 |
| 42 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍610室 |
| 43 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍609室 |
| 44 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-6A(E5) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍608室 |
| 45 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍607室 |
| 46 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍606室 |
| 47 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍605室 |
| 48 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍604室 |
| 49 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍603室 |
| 50 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍602室 |
| 51 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍601室 |
| 52 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍615室 |
| 53 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍616室 |
| 54 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍516室 |
| 55 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍515室 |
| 56 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍514室 |
| 57 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍513室 |
| 58 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍512室 |
| 59 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍511室 |
| 60 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍510室 |
| 61 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-8-31 | 宿舍509室 |
| 62 | 海尔挂壁空调 | 海尔挂壁 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 纺丝） |
| 63 | 格力柜机空调3P | KFR-72LW/E1(72568L1)D4C-N2(B) | 1 | 台 | 2014-12-31 | 办公室 |
| 64 | 海尔柜机空调2P | KFRd-50LW/RA(F)-S2 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 自动配胶控制室 |
| 65 | 格力柜机空调5P | KFR-120L(12568L)A1-N2 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 浸胶帘布调胶一楼 |
| 66 | 海尔柜机空调2P | KFRd-50LW/RA(F)-S2 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 帆浸配胶工休息室 |
| 67 | 美的柜机空调2P | KFR-51L/DY-PA400(R3) | 1 | 台 | 2014-12-31 | 自动配胶控制室 |
| 68 | 柜机空调 | KFRd-50LW/RA(F)-S2 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 南门卫 |
| 69 | 海尔挂壁空调 | KFR 03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍210室 |
| 70 | 海尔挂壁空调 | KFR 01GCC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍116室 |
| 71 | 海尔挂壁空调 | KFR 03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍115室 |
| 72 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR35GW01GCC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍106室 |
| 73 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR35GW01GCC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍105室 |
| 74 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR35GW03GCC15 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍104室 |
| 75 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR35GW03GCC14 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍103室 |
| 76 | 海尔挂壁空调 | KFR 01GCC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍209室 |
| 77 | 海尔挂壁空调 | KFR 03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍211室 |
| 78 | 海尔挂壁空调 | KFR 01GCC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍212室 |
| 79 | 海尔挂壁空调 | KFR 03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍213室 |
| 80 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR35GW/DYGAE5 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍214室 |
| 81 | 海尔挂壁空调 | KFR03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍215室 |
| 82 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍314室 |
| 83 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍315室 |
| 84 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍316室 |
| 85 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍401室 |
| 86 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW01CC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍402室 |
| 87 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW01CC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍403室 |
| 88 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW01CC13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍404室 |
| 89 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍406室 |
| 90 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍409室 |
| 91 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍410室 |
| 92 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW001cc13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍411室 |
| 93 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW001cc13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍412室 |
| 94 | 海尔挂壁空调1.5P | 35GW001cc13 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍416室 |
| 95 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍501室 |
| 96 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍502室 |
| 97 | 海尔挂壁空调1.5P | KFR 35GW03GCC12 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 宿舍503室 |
| 98 | 海尔柜机空调 | KFRd-50LW/RA(F)-S2 | 1 | 台 | 2014-12-31 | 食堂小餐厅 |
| 99 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA402 | 1 | 台 | 2015-9-15 | 抽滤室 |
| 100 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-PA402 | 1 | 台 | 2015-12-29 | 东门卫 |
| 101 | 美的柜机空调 | KFR-72L/DY-PA400 | 1 | 台 | 2016-9-23 | 公用工程控制室 |
| 102 | 空调（分体落地式） | KFR-120LW/SDY-PA400 | 1 | 台 | 2016-11-29 | 帆浸配胶保温房 |
| 103 | 格力柜机空调3P | KFR-72LW（72533） | 1 | 台 | 2017-6-8 | 镜检室 |
| 104 | 格力柜机空调 | KFR-72LW | 1 | 台 | 2017-7-24 | 食堂二楼包厢 |
| 105 | 格力柜式空调 | KFR-72LW | 1 | 台 | 2017-7-24 | 食堂二楼包厢 |
| 106 | 格力柜机空调 | KFR-72LW | 1 | 台 | 2017-7-24 | 食堂二楼包厢 |
| 107 | 美的柜机空调3P | KFR-72LW | 1 | 台 | 2017-8-30 | 车间会议室 |
| 108 | 格力柜机空调3P | KFR-72LW/L725337 | 1 | 台 | 2018-5-22 | 纺丝3楼技术员办公室 |
| 109 | 美的柜机空调10P | RF26WSD-D1(ES) | 1 | 台 | 2018-6-29 | 技术员办公室（帆浸） |
| 110 | 美的柜机空调10P | RF26WSD-D1(ES) | 1 | 台 | 2018-6-29 | 公司食堂一楼大厅 |
| 111 | 美的柜机空调10P | RF26WSD-D1(ES) | 1 | 台 | 2018-6-29 | 食堂二楼大厅 |
| 112 | 美的柜机空调10P | RF26WSD-D1(ES) | 1 | 台 | 2018-6-29 | 食堂一楼大厅 |
| 113 | 美的柜机空调5P | KFR-120LW/SDY-PA400 | 1 | 台 | 2018-7-31 | 车间会议室 |
| 114 | 美的柜机空调 | KFR-5KW/DY/2P | 1 | 台 | 2018-7-31 | 污水站办公室 |
| 115 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW | 1 | 台 | 2018-8-31 | 帆布成品库办公室 |
| 116 | 格力柜机空调3P | KFR-72LW | 1 | 台 | 2018-9-14 | 纺丝4楼会议室 |
| 117 | 美的柜机空调3P | KFR-72LW/DY-X(E2) | 1 | 台 | 2018-12-25 | 纺丝四楼TMT-MCC室 |
| 118 | 美的柜机空调3P | KFR-72LW | 1 | 台 | 2018-12-25 | 帆捻办公室 |
| 119 | 格力柜机空调10P | RF28W/J100-N5 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 帘浸B线MCC |
| 120 | 格力柜机空调10P | RF28W/J100-N5 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 帘浸C线MCC |
| 121 | 美的柜机空调 | RF26W/SD-C(E5) | 1 | 台 | 2018-12-25 | 帆浸E线MCC |
| 122 | 格力柜机空调10P | RF28W/J100-N5 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 变电所 |
| 123 | 格力柜机空调5P | 格力KFR-120LW/E(1253L） | 1 | 台 | 2018-12-25 | 浸胶物检室 |
| 124 | 空调 | KFR-72LW | 1 | 台 | 2018-12-25 | 安环部办公室（帆浸） |
| 125 | 格力柜机空调 | KFR-72LW | 1 | 台 | 2018-12-25 | 帘子布、丝库办公室 |
| 126 | 柜式空调 | KFR-50GW/GD | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍108 |
| 127 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/GA | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍112 |
| 128 | 格力挂壁空调1.2P | KFR-32GW/A101 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍110 |
| 129 | 格力挂壁空调1.2P | KFR-32GW/A101 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍508 |
| 130 | 格力挂壁空调1.2P | KFR-32GW/A101 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍504 |
| 131 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/DY-MW(E)5 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍107 |
| 132 | 挂壁空调 | KFR-50LW/K(50520） | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍113 |
| 133 | 格力挂壁空调1.5 | KFR-35GW/K | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍505 |
| 134 | 格力挂壁空调1.5 | KFR-35GW/K | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍111 |
| 135 | 挂壁空调 | KFR-50GW/DY | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍208 |
| 136 | 格力挂壁空调1.5 | KFR-35GW/R-N5 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍506 |
| 137 | 格力挂壁空调1.5 | KFR-35GW/R-N5 | 1 | 台 | 2018-12-25 | 宿舍507 |
| 138 | 格力挂壁空调 | KFR-50GW | 1 | 台 | 2019-2-28 | 宿舍313 |
| 139 | 格力柜式空调3P | KFR-72LW/C725332WH | 1 | 台 | 2019-8-29 | 纺丝3楼部长办公室 |
| 140 | 格力挂壁空调1.5P | 格力KFR-35GW | 1 | 台 | 2019-9-10 | 生化处理站办公室 |
| 141 | 格力柜式空调3P | KFR-72LW/C72532/NHA3 | 1 | 台 | 2020-4-30 | 纺丝5楼控制室 |
| 142 | 美的柜机空调3P | KFR72LW/DYPA400 | 1 | 台 | 2020-5-31 | 部长办公室（帆浸） |
| 143 | 美的柜机空调3P | KFR72LWPA400 | 1 | 台 | 2020-5-31 | 设备工程部会议室（帆浸） |
| 144 | 美的柜式空调3P | FFR-72LW/DN8Y-PA400 | 1 | 台 | 2020-8-31 | C线一浴胶池 |
| 145 | 美的挂壁空调1.5P | KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400 | 1 | 台 | 2020-8-31 | 办公楼一楼UPS电源间 |
| 146 | 美的柜式空调3P | KFR-72LW | 1 | 台 | 2020-8-31 | 帘浸车间会议室 |
| 147 | 柜机空调 5P | 美的RFD-120LW | 1 | 台 | 2021-5-19 | 110KV变电所 |
| 148 | 柜机空调 3P | 美的KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-5-24 | 帘浸办公室 |
| 149 | 柜机空调 3P | 美的KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-5-25 | 南门卫 |
| 150 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-5-25 | 西门卫 |
| 151 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-5-27 | 综合库一楼 |
| 152 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-5-27 | 地磅房 |
| 153 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-6-1 | 泵板间 |
| 154 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-6-1 | 四楼打包间 |
| 155 | 柜机空调 2P | 美的KFR-51LW | 1 | 台 | 2021-6-17 | 帘布机电维修班 |
| 156 | 柜机空调 2P | 美的KFR-51LW | 1 | 台 | 2021-6-17 | 帆布机电维修班 |
| 157 | 格力柜机空调10P | 格力RF28W | 1 | 台 | 2021-6-17 | 纺丝四楼MCCA室 |
| 158 | 格力柜机空调10P | 格力RF28W | 1 | 台 | 2021-6-17 | 纺丝四楼MCCA室 |
| 159 | 柜机空调 5P | 美的RFD-120LW | 1 | 台 | 2021-6-22 | 110KV变电所 |
| 160 | 柜机空调 2P | 格力KFR-50LW | 1 | 台 | 2021-6-24 | B线中控室 |
| 161 | 柜机空调 5P | 美的RFD-120LW | 1 | 台 | 2021-6-25 | D线MCC控制室 |
| 162 | 柜机空调 5P | 美的RFD-120LW | 1 | 台 | 2021-7-13 | 公用配电房 |
| 163 | 柜机空调 3P | 美的KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-7-14 | 安环部办公室 |
| 164 | 柜机空调 2P | 美的KFR-51LW | 1 | 台 | 2021-7-29 | 食堂面点间 |
| 165 | 柜机空调 3P | 美的KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-7-29 | 食堂打菜间 |
| 166 | 柜机空调 3P | 美的KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-7-29 | 食堂打菜间 |
| 167 | 柜机空调 3P | 美的KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-7-29 | 食堂二楼 |
| 168 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-10-9 | 宿舍109 |
| 169 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-10-9 | 宿舍114 |
| 170 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-10-9 | 宿舍216 |
| 171 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2021-10-9 | 宿舍408 |
| 172 | 柜机空调 3P | 格力KFR-72LW | 1 | 台 | 2021-10-26 | 浸胶物检室 |
| 173 | 格力柜机空调10P | 格力RF28W | 1 | 台 | 2021-10-26 | D线MCC控制室 |
| 174 | 华凌挂壁空调1.5P | 华凌KFR-35GW/N8HF3 | 2 | 台 | 2021-11-30 | 帘浸VOC监测站房 |
| 175 | 华凌挂壁空调1.5P | 华凌KFR-35GW/N8HF3 | 1 | 台 | 2021-11-30 | 帆浸VOC监测站房 |
| 176 | 挂壁空调 2P | 格力KFR-50GW | 1 | 台 | 2021-12-8 | E线中控室 |
| 177 | 柜机空调 2P | 格力KFR-50LW | 1 | 台 | 2021-12-29 | 南门值班室 |
| 178 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2022-1-13 | 宿舍308 |
| 179 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2022-1-18 | 东门卫 |
| 180 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 2 | 台 | 2022-4-27 | 西南/西北生活废水站 |
| 181 | 柜机空调 5P | 美的RFD-120LW | 1 | 台 | 2022-7-1 | 高压制冷机配电房 |
| 182 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2022-7-20 | 南2门传达室 |
| 183 | 挂壁空调 2P | 格力KFR-50GW | 1 | 台 | 2022-7-20 | C线浸胶中控室 |
| 184 | 格力柜机空调10P | 格力RF28W | 1 | 台 | 2022-8-9 | 低压配电房 |
| 185 | 格力柜机空调10P | 格力RF28W | 1 | 台 | 2022-8-25 | 纺丝二楼低配电室 |
| 186 | 美的挂壁空调 1.5P | 美的KFR-35GW | 1 | 台 | 2023-2-1 | 宿舍301 |
| 187 | 美的柜机空调3P | KFR-72LW/N8KS1-1 | 1 | 台 | 2023-5-25 | 帆布仓库办公室 |
| 188 | 立柜式空调10P | 格力RF28W | 1 | 台 | 2023-12-28 | 新SSP二楼MCC室 |
| 189 | 美的柜式空调3P | KFR-72LW/N8KS1-1 | 1 | 台 | 2024-1-5 | 定等办公室 |
| 190 | 柜机空调 10P | 格力RF28WPd/Bna | 1 | 台 | 2024-1-24 | 变电所 |
| 合计： |  |  | 192 | 台 |  |  |

维保内容要求：

1、本单位全部空调如上表，其中：1-2P空调123台、3-5P柜机空调54台、10P空调15台。空调设备维护保养费用按照小修形式，包括清洗、补氟、按钮、简易控制故障维修等。在维护保养服务期内，空调维护巡检费包含人员工资、工器具费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、各种保险、税费、利润、支付给国家检验机构的检验费用（如有），以及履行合同所需的一切费用。项目地点: 江苏太极实业新材料有限公司内

2.维保方案和内容：包含但不限于常规检查内容和期限、预防性检查内容和期限等具体措施；对于可能发生的紧急情况制定有关应急处理办法（如MCC室空调等设备发生故障，保证在接到通知后2小时内作出响应）；更换部件等情况应征得招标人认可，部件更换费用按维修配件表结算等。

3.必须保证在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠；确保发生故障的情况下能迅速处理解决。

4.必须确保空调系统正常，安全可靠运行。提高运行质量和设备健康水平，消除故障隐患，延长设备使用寿命，努力降低线损，确保正常运行。

5.负责甲方公司空调的维护运行，确保所有运行设备的可靠，安全。投标人承担因维护不利或维护过程中发生的设备事故、人身事故的全部责任。

6.投标人严格按规定进行操作和作业，对人身负安全责任。

7.工作班人员必须经过培训并持证上岗，设专人负责。建立健全安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识。

8.负责办理维护过程中的所有的许可手续，并承担相应费用。

9.未经招标人书面批准，不得随意改变线路走向及设备装置。

10.严格按要求使用规定的维修材料。

11.检修巡视周期为每年一次，对发现的故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，并提供对应台帐。保持设备的清洁，无明显的污垢。

12. 根据甲方要求对部分（30%或40%或指定）空调进行一次检查、维护、保养（检查耗时不少于30分钟/台）要求在招标人的工作人员在场的情况下开展。

13.加强外接电器设备的安全管理。

14.每次维修、维保完成后，维修保养单须经招标人单位的工作人员签字确认。投标人需建立相应的维修、维保检测台账，维修台帐反映维修详细情况，具体包括时间、地点、维修配件内容、并有招标人指定联系人签字确认。维保检测台帐，按季度提供，具体包括时间、地点、检查人、设备运行情况、维保情况、并有招标人指定联系人签字确认。台账规范及及时性作为对维护工作的规定性考核内容。

15.凡遇节日，活动以及狂风暴雨洪水等特殊情况，需安排人员值班并加强巡视，采取相应措施，及时处理各类故障，以确保系统正常运行。

16.对正常维修范围外的工作，须有双方指定人确认的联系单，方可进行决算。

17.所有作业人员均为投标文件中所报人员，中标人不得擅自更换，如因特殊原因确需更换，应征得招标人同意。

二、联系方式

联系人：郑杰  梁汇

联系电话：0514-87460328 / 13952535779

通讯地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号

三、投标须知：

1、招标文件发放办法：

（1）招标书发放时间：2025年1月20日

（2）投标书递交地点： 江苏太极科研综合楼五楼党群行政部

（3）投标截止日期： 2025年1月24日下午16：00

（4）开标时间: 另行安排时间

（5）投标保证金金额：2000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。

- 投标保证金缴纳账户：

- 名称：江苏太极实业新材料有限公司

- 税号：913210026720275131

- 单位地址：扬州广陵经济开发区迎春路28号

- 电话号码：051487460336

- 开户银行：江苏银行扬州联谊支行

银行账户：90090188000022350

2、投标方式和参加投标单位的条件

1)本项目采用邀请招标方式进行招标；

2)投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

3)投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求；

4)参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还；

5)投标方的投标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。

3、保养周期及要求

1）项目周期二年内公司完成全部空调（192台，见清单）维保维修

4、 维修时间要求

- 包含但不限于常规检查内容和期限、预防性检查内容和期限等具体措施；对于可能发生的紧急情况制定有关应急处理办法（如MCC室空调等设备发生故障，保证在接到通知后2小时内作出响应）；更换部件等情况应征得招标人认可，部件更换费用按维修配件表结算等。

5、质量保证

1)在维保中，因维保方原因造成使用方的设备、其它财产损失的，由维保方负责。

2)维保单位、使用单位提供的备件及材料必须为合格产品，并具有相关证明资料。

6、项目验收

- 记录

维保方提供维修、保养单据，记录内容包括设备名称（编号）、规格型号、时间、故障原因、维修保养的部位及内容、更换备件的数量及型号规格。每次维修、保养合格后需经双方现场试验验收确认，由所在部门设备管理员或部门经理确认签字生效。签字后的记录双方各执一份。签字后的记录作为维修、维护费用的结算依据。

- 维保单位按照要求与使用单位签定相关的保密协议、安全、环境、管理等协议。

7、维保起讫时间：2025年1月1日至2026年12月31日， 共二年。

四、投标书的签署及规定

（1）投标单位必须按本招标书的要求编制投标书、字迹清楚、标书要求封口加盖单位公章；

（2）投标方如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，招标人概不接受；

（3）投标文件须打印并由投标方法人代表或由法人代表正式授权的投标人签字。

五、投标文件的编写

（一）投标文件的构成（按以下顺序装订成册，缺少项不得分）

- 投标承诺书；

- 营业执照副本；

- 法人代表授权书；

- 被授权人身份证明；

- 投标报价表、

- 配件报价表

- 是否能够响应支付要求、保养内容、周期及要求（提供保养单样表）；

- 质量保证及售后服务承诺书；

- 业绩力量证明等；

2)所有投标资质、证明文件的复印件须加盖公章；

3)投标书一律采用A4纸打印、复印，正副各1本；

（二）投标报价：

1)投标报价一律使用人民币，以“元”为单位；

2)投标报价均为含税价（注明税率）；

3)投标方对每一项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，请在投标报价中说明；

4)投标方需注明每年每台设备的维修保养价格

4.1；空调维护保养费包含人员工资、工器具费、食宿与交通、安全措施、管理费用、技术服务费、各种保险、税费、利润、支付给国家检验机构的检验费用（如有），以及履行合同所需的一切费用

4.2所有空调的均按次保养，按空调型号大小报单次人工价格；

5)投标总价以大写数字为准，单项以单价为准。

六、支付要求

维保方须在次月10日前将上月维保单、清单确认好，交由经办人入账，费用原则上按三个月账期结算（承兑），如有特殊情况招标方负责解释。

七、投标文件的密封和标注

1)投标方应将投标文件用密封袋密封，在密封袋上注明投标单位名称（全称）、投标项目等，并在密封袋的两端贴密封条，加盖骑缝章；

2)投标文件的唯一方式为书面方式，使用电报、电话、传真、光盘、软盘、电子邮件或其它计算机网络技术的投标一概不予接受；

3)密封后开标前送达，过时未到者作为弃权。

八、评标、定标

（2）开标地点： 江苏太极实业新材料有限公司科研综合楼会议室

（2）评标原则：坚持客观、公正、公平、公开、平等自主和注重信誉的原则；

（3) 评标、定标方法：公司招标小组负责评标。综合评定得分最高单位为中标单位。

（4）评委完成对投标单位的综合评审并确定意向中标单位后，即与意向中标单位展开二次议价，旨在对合作细节进行深入磋商与优化，力求达成双方均满意的合作方案。

九、其它

（1）凡与此投标项目相关的资质投标方必须具备，否则一切责任由投标方承担；

（2）主要配件更换维修及材料费用根据实际发生情况另行结算

（3）中标单位维保期间未能按合同要求进行维保，连续3次书面投诉后仍未整改的，公司有权解除合同；

（4）因特殊原因而发生情况变化时，双方协商解决。

（5）若存在违反相关法律的行为将作为废标处理。

附表1：招标评审标准及得分

民用空调招标评审标准及得分表

| 序号 | 评审 项目 | 最高 得分 | 评审标准 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 得分 | 得分 | 得分 |
| 1 | 技术 服务 |  | - 响应时间符合要求： 对于可能发生的紧急情况制定有关应急处理办法（如MCC室空调等设备发生故障，保证在接到通知后2小时内作出响应） 2、维保内容要求符合标书要求： （响应招标要求） 3、配件清单清晰完善（按照表3、表4要求填写） （以上3项必须满足招标要求，如果不满足，废除投标资格） |  |  |  |
| 2 | 商务 条件 | 80 | - 空调维护巡检费报价最低者20分（附表2） （每降1名扣3分。） 2、主要常用配件10项，占比40分，每一项最低价得4分、每降1名减1分。 3、备件表2占比20分。总价最低者得20分，每降1名扣3分。 |  |  |  |
| 3 | 企业实力 | 20分 | 所有投标企业提供近三年的关于空调相关的的维修维保合同4份。每1份得分5分。 |  |  |  |
| 评分结果 |  |  |  |  |  |  |

评 分 人：

附表2：

## 报价一览表

| 序号 | 项目 | 单价（月） | 总价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维护巡检费2年度巡检费： |  |  |  |  |

项目名称：空调维护巡检费

注：1、以上报价均报含税价。

2、空调维护巡检费：含调试、巡检费，日常维修中发生不更换配件的维修费。

投标单位全称（盖章）：

全 权 代 表（签字）：

日　　　期：

附表3：

配件、保养、维修报价表

| 序号 | 空调型号 | 配件名称 | 单价（含人工费） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2.5P | 压缩机 |  |  |
| 2 | 3-5P | 压缩机 |  |  |
| 3 | 10P | 压缩机 |  |  |
| 4 | 1-2.5P | 内机电脑板 |  |  |
| 5 | 10P | 铜管（米） |  |  |
| 6 | 1-2.5P | 内基板 |  |  |
| 7 | 1-2.5P | 外电脑板(滤波板) |  |  |
| 8 | 10P | 室内机热交换器 |  |  |
| 9 | 1-2.5P | 1-2.5挂补加F22 |  |  |
| 10 | 1-2.5P | 四通阀 |  |  |

附表4：普通配件、保养、维修报价表

| 序号 | 维修项目 | 1-2.5P | 3-5P | 10P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人工、材料费 | 人工、材料费 | 人工、材料费 |
| 1 | 内机电脑板 | / |  |  |
| 2 | 四通阀 | / |  |  |
| 3 | 整机拆装 |  |  |  |
| 4 | 铜管（米） |  |  | / |
| 5 | 冷媒R410/kg |  |  |  |
| 6 | 遥控器 |  |  |  |
| 7 | 外风机 |  |  |  |
| 8 | 内风机 |  |  |  |
| 9 | 内基板 | / |  |  |
| 10 | 外电脑板(滤波板) |  |  |  |
| 11 | 单次保养费 |  |  |  |
|  | 配 件 合 计： |  |  |  |

此表合计按照：1-10项（1--2P单次保养*123台）、（3--5P单次保养*54台）、（10P单次保养*15台）分别填写。空调巡检费用单独填写。单次维修费用按单次发生计算。

投标人（公章）：

日期：    年   月   日